## 风机计算
设备编号 | 服务区域 | 作用 | 面积 | 计算层高 | 换气次数 | 变压器容量 | 锅炉容量 | 柴发容量 | 发热量 | 燃烧空气量 | 对应空气量 | 计算风量 | 选型风量 | 风管长度L | 比摩阻 Pm | 局部阻力倍数 k | 风管阻力 Pd | 消声器阻力Px | 动压 Pv | 总阻力 P | 选型全压 | 单位风量耗功率Ws
[14 empty] | m | Pa/m |  | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | W/(m3/h)
|  |  | m2 | m | 次/h | (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | m3/h |  | m3/h | m3/h | — | 1-3.0 | 1-5 | Pm*L*（1+k） | 20-70/只 | 40-90 | Pd+Pv+Px |  | P/(3600*n*nt)